Экзаменационные вопросы по дисциплине «Электропитание СВТ»

Специальность «Техническое обслуживание СВТ и КС» 230106

- Структурная схема источников вторичного электропитания.

- По схеме пояснить принципы работы однотактного блока питания.

- Зануление в электроустановках напряжением до 1000 В.

- Основные параметры стабилизаторов напряжения.

- Параметры переменного тока.

- Пояснить принцип работы выпрямительной установки.

- Показатели качества электрической энергии

- По схеме объяснить принцип работы параллельного компенсационного стабилизатора напряжения непрерывного действия.

- Что является источником опорного напряжения в импульсных стабилизаторах напряжения.

- Параметры источников бесперебойного питания.

- Выпрямители. Виды, назначение, принципы работы.

- Выходные напряжения блока питания АТХ и их допуски.

- Назначение, устройство и виды сглаживающих фильтров.

- Пояснить принцип работы блок-схемы ИБП класса Off-Line.

- Пояснить назначение сетевого фильтра, принцип работы.

- Виды негативных воздействий со стороны питающей сети.

- Какими техническими характеристиками должен обладать блок питания.

- Категории электроприемников в отношении обеспечения надежности электроснабжения.

- Технические характеристики источников бесперебойного питания (ИБП).

- По схеме пояснить принцип работы двухтактного блока питания.

- Назначение, принцип работы импульсного трансформатора.

- Пояснить принцип работы блок-схемы  ИБП класса On-Line.

- Как различают электроустановки по мерам электробезопасности.

- Источники резервного питания.

- Принцип работы импульсного стабилизатора напряжения.

- Помехи по цепям питания и их устранения.

- Стабилизаторы напряжения. Виды по выходной мощности, по точности поддержания выходного напряжения на нагрузке.

- По схеме пояснить принцип работы бесконтактного регулятора напряжения.

- Принцип работы выпрямителя с умножением напряжения.

- Пояснить принцип работы блок-схемы ИБП класса Line-Interactive.

- Технические характеристики блока питания ATX.

- По схеме пояснить принцип работы двухтактного блока питания.

- Особенности заземления оборудования в локальных сетях.

- Неисправности блока питания ATX.

- Входной фильтр блока питания ATX.

- Назначение и основной принцип построения блока питания ATX.

- Принцип работы преобразования напряжения (ATX)

- Как различают электроустановки по мерам электробезопасности.

- Виды негативных воздействий со стороны питающей сети

- По схеме пояснить принцип работы бесконтактного регулятора напряжения.

- Выходные напряжения блока питания ATX, их допуски.

- Технические характеристики блока питания ATX.

- По схеме пояснить принцип работы выпрямительной установки.

- Тиристор. Устройство, принцип работы в схемах управляемых выпрямителей.

- Пояснить принцип работы двухтактного блока питания.

- Чем отличаются заземление и зануление в электрических установках до 1000 В.

- Разъем питания системной платы блока питания ATX.  Пояснить назначение окраски проводов.